金川电子网络工程

竣工验收文件

建设项目名称	：  金川电子办公大楼弱电项目建设

单项工程名称 ：    金川电子办公大楼网络工程

建 设 单 位 ：   金川电子成都分公司

施 工 单 位 ：   成都远度科技有限公司

监 理 单 位 ：   成都远度科技有限公司

2008年7月20日

一、竣工管理文件

1.1 设计依据

- 甲方提供的图纸；

- 《电子计算机机房设计规范》（GB 50174-93）；

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS72－95）；

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》（CEC8997）；

- 2工程简介

1、工程地点：金川电子成都分公司

2、工程范围和内容：

    - 综合布线系统

    - 服务器及防火墙

    - 机房建设

工程范围：完成以上各系统的设备和材料供应、线缆敷设、设备安装、系统调试、技术培训和售后服务等。

2、工程量说明

（一）、综合布线系统：

完成了办公大楼内部75个数据、线缆敷设、信息插座安装以及机房机柜、配线架的安装。

3、 工程竣工图及说明

- 弱电竣工平面图及标号说明（附后）

- 综合布线系统图（附后）

4、设备清单:

交换机: D-Link DES-1024R+     4台

服务器: IBM System x3400 7974   1台

显示器:液晶15” acer             1台

防火墙:Juniper                  1台

5、设备配置说明:

每个交换机第24口为交换机级联线,其于每个口子的编号与配线架的编号一致,

终端号与配线架上的号一致.

服务器名:JC-SERVER  IP:192.168.1.8 子网掩码 255.255.255.0 网关:192.168.1.1

DNS:192.168.1.1

邮件服务器:客户端访问:http://jc-server 或 192.168.1.1

附图